| Título del informe: | Informe de validación {{ titulo_protocolo }} en medio de disolución: {{ medio_disolucion }}. |  |
| --- | --- | --- |
| Código de identificación del estudio: | {{ ls_codigo_estudio }} |  |
| Unidad Analítica: | CINASI, S. de R.L. de C.V. Número de autorización: TA-05-24 Calle 9 No. 171, Residencial La Soledad Tlaquepaque, Jalisco, México; CP. 45525 Tel. 33 36 06 69 57 |  |
| Periodo de validación: | {{ periodo_validacion_txt }} |
| Fecha de emisión: | {{ fecha_emision_txt }} |

{{ nombre_analista }} Químico Analista de Perfiles de Disolución

| QFB. Silvia Sánchez López Responsable de Perfiles de Disolución |  | INT. Arturo Gómez Guzmán Control de la Calidad |
| --- | --- | --- |

| QFB. Myrna Guadalupe Saucedo González Gerente de Aseguramiento de la Calidad |  | QFB. Olivia Cristina León Cardoso Responsable Sanitario |
| --- | --- | --- |

- índice de contenido

2.	Descripción del método analítico	3

2.1	Condiciones Cromatográficas de detección establecidas	3

2.2	Método analítico para la cuantificación de {{ ls_analito }} en muestras de Perfiles de Disolución	3

2.3	Parámetros de Validación del Método Analítico	3

3.	Descripción, criterios de aceptación y resultados de los parámetros de desempeño de validación	4

3.1	Parámetros con el fármaco	4

3.1.1	Linealidad y precisión	4

3.1.2	Influencia del filtro	5

3.1.3	Estabilidad de la muestra	6

3.2	Parámetros con el medicamento	7

3.2.1	Linealidad, Precisión y exactitud	7

3.2.2	Selectividad	10

3.3	Resumen de resultados de parámetros de validación	11

4.	Conclusión del informe de validación	13

5.	Referencias	14

- Descripción del método analítico

La metodología analítica utilizada para determinar la concentración de {{ ls_analito }} para realizar el estudio de Perfiles de Disolución por {{ var_tecnica_nombre }} UV-Vis fue validada de acuerdo con las siguientes condiciones.

  - Condiciones {{ var_tecnica_adj_pl }} de detección establecidas

La validación para la cuantificación de {{ ls_analito }}  fue llevada a cabo en un {{ var_tecnica_nombre1 }} de marca{{ equipo_modelo }}. Las condiciones establecidas para la cuantificación fueron las siguientes:

| Detector | {{ pv_detector }} |
| --- | --- |
| Fase móvil | {{ pv_fasemovil }} |
| Lavado de aguja | {{ pv_lavadodeagua }} |
| Columna | {{ pv_columna }} |
| Longitud de onda (nm) | {{ pv_longitud_onda_nm }} |
| Volumen de inyección (mL) | {{ pv_volumen_inyeccion }} |
| Flujo (mL/min) | {{ pv_flujo }} |
| Tiempo de corrida (min) | {{ pv_tiempodecorrida }} |
| Temperatura de la columna (°C) | {{ pv_temperatura_columna }} |
| Temperatura del automuestreador (°C) | {{ pv_temperatura_a }} |

  - Método analítico para la cuantificación de {{ ls_analito }} en muestras de Perfiles de Disolución

La solución de trabajo se realizó a partir de pesar el equivalente a {{ pesa_equivalente }}mg de {{ ls_analito }} del material certificado y depositarlo en un matraz volumétrico de {{ volumétrico }} mL, fue disuelto con {{ disolver }} mL de {{ sustancia_disolucion }} y aforado con medio de disolución: {{ medio_disolucion }}. A partir de esta solución se construyeron las curvas de calibración y los niveles necesarios para los parámetros de validación con el fármaco y aquellos parámetros de validación con el medicamento que requirieron una curva de calibración para interpolación, en todos los casos se realizó utilizando medio de disolución como diluyente.

Para el caso de la validación con el medicamento se realizó el mismo procedimiento para obtener la solución concentrada (solución stock), pero pesando la cantidad equivalente de una muestra homogénea de cada uno de los medicamentos. A partir de esta fueron preparadas las curvas de calibración y/o niveles requeridos para cada uno de los parámetros.

  - Parámetros de Validación del Método Analítico

Con el objeto de comprobar la metodología analítica para la cuantificación de {{ ls_analito }} en muestras de Perfiles de Disolución por {{ var_tecnica_nombre }}, se validó bajo los parámetros establecidos en NOM-177-SSA1-20132 y los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de CINASI, S. de R.L. de C.V.

A continuación, se presentan los parámetros evaluados.

    - Parámetros con el fármaco

      - Linealidad y precisión

      - Influencia del filtro

      - Estabilidad de la muestra

        - Estabilidad a temperatura ambiente

        - {{ bloque_estabilidad_automuestreador }}

        - Estabilidad a refrigeración

        - Estabilidad de la solución stock

    - Parámetros con el medicamento

      - Linealidad, precisión y exactitud

      - Selectividad

- Descripción, criterios de aceptación y resultados de los parámetros de desempeño de validación

  - Parámetros con el fármaco

    - Linealidad y precisión

Se evaluó durante un día en el intervalo establecido, para lo cual se prepararon tres curvas independientes con seis diferentes niveles de concentración, las concentraciones empleadas fueron: {{ ls_1_1_concentracion }},{{ ls_1_2_concentracion }},{{ ls_1_3_concentracion }},{{ ls_1_4_concentracion }},{{ ls_1_5_concentracion }} y {{ls_1_6_concentracion }} µg/mL.

      - Criterio de aceptación

        - Linealidad:

- El valor del coeficiente de correlación (r) para la curva de calibración promedio debe ser ≥ 0.99.

- El error relativo debido a la regresión deberá ser ≤ 2%.

        - Precisión

- El %CV del factor de respuesta deberá ser ≤ 2%.

      - Resultados obtenidos.

Los resultados de la Linealidad, obtenidos a partir de la relación entre las {{ var_unidades }} de {{ ls_analito }} y su concentración, así como los parámetros de pendiente e intercepto, obtenidos del ajuste lineal por mínimos cuadrados y la Precisión del Sistema se muestran en la Tabla I; la Figura 1 representa el comportamiento gráfico promedio de la Linealidad del Sistema con el fármaco.

Tabla I.-	Resultados para la Linealidad y Precisión.

| Intercepto | {{ ls_intercepto }} |
| --- | --- |
| Pendiente | {{ ls_pendiente }} |
| r | {{ ls_correlación__r }} |
| % ERR | {{ ls_ERR }} |
| Precisión (%CV) | {{ ls_precision_CV }} |

{{ grafica_linealidad_farmaco }}

Figura 1.	Comportamiento de la respuesta promedio obtenida de acuerdo con el ajuste lineal por mínimos cuadrados de la Linealidad con el fármaco para la cuantificación de {{ ls_analito }}.

    - Influencia del filtro

Para verificar si existía efecto del filtro, se evaluaron seis preparaciones independientes a la concentración de            {{ nivel3 }} µg/mL, equivalente al nivel 3 de la curva de calibración.

      - Criterio de aceptación

Calcular la diferencia absoluta entre los promedios para las respuestas analíticas de las 6 muestras de solución filtrada y los 6 datos de solución sin filtrar. La diferencia absoluta debe ser ≤ 2%.

      - Resultados obtenidos

En la Tabla II se muestran los resultados para la Influencia del Filtro.

Tabla II.-Resultados promedio obtenidos para la Influencia del Filtro

| Tipo de filtro | Diferencia absoluta % |
| --- | --- |
| {{ if_acrodisco_1 }} | {{ if_diferencia_a_1 }} |
| {{ if_canula_1 }} | {{ if_diferencia_c_1 }} |
| {{ if_acrodisco_2 }} | {{ if_diferencia_a_2 }} |
| {{ if_canula_2 }} | {{ if_diferencia_c_2 }} |
| {{ if_acrodisco_3 }} | {{ if_diferencia_a_3 }} |
| {{ if_canula_3 }} | {{ if_diferencia_c_3 }} |
| {{ if_acrodisco_4 }} | {{ if_diferencia_a_4 }} |
| {{ if_canula_4 }} | {{ if_diferencia_c_4 }} |
| {{ if_acrodisco_5 }} | {{ if_diferencia_a_5 }} |
| {{ if_canula_5 }} | {{ if_diferencia_c_5 }} |

    - Estabilidad de la muestra

La Estabilidad de la Muestra se evaluó en medio de disolución, a las concentraciones de {{  nivel2 }} y {{ nivel5 }} µg/mL, equivalente a los niveles 2 y 5 de la curva de calibración. A continuación, se describen las diferentes condiciones para evaluar la Estabilidad de {{ ls_analito }} a las condiciones analíticas establecidas.

      - Estabilidad a temperatura ambiente

La Estabilidad a Temperatura Ambiente, se evaluó después de su estadía por 24 horas en la mesa de trabajo a las condiciones ambientales del laboratorio, entre 15 a 25°C.

        - Criterio de aceptación

Diferencia absoluta del promedio del porcentaje cuantificado en el análisis inicial y final debe ser ≤ 3.0 %

        - Resultados obtenidos.

En la Tabla III, se muestran los resultados de la evaluación de la Estabilidad a Temperatura Ambiente.

Tabla III.-	Resultados promedio para la Estabilidad a Temperatura Ambiente.

| % Promedio Inicial cuantificado | % Promedio Final cuantificado | % Diferencia Absoluta |
| --- | --- | --- |
| {{ estabilidad_ea_promedio_inicial }} | {{ estabilidad_ea_promediofinal }} | {{ estabilidad_ea_diferencia }} |

      - Estabilidad en automuestreador

La Estabilidad en automuestreador, se evaluó después de su estadía por {{ estabilidad_eau_horas }} horas a las condiciones del automuestreador de {{ pv_temperatura_a }}.

        - Criterio de aceptación

Diferencia absoluta del promedio del porcentaje cuantificado en el análisis inicial y final debe ser ≤ 3.0 %.

        - Resultados obtenidos.

En la Tabla IV, se muestran los resultados de la evaluación de la Estabilidad en automuestreador.

Tabla IV.-	Resultados promedio para la Estabilidad en automuestreador.

| % Promedio Inicial cuantificado | % Promedio Final cuantificado | % Diferencia Absoluta |
| --- | --- | --- |
| {{ estabilidad_eau_p_inicial }} | {{ estabilidad_eau_p_final }} | {{ estabilidad_eau_diferencia }} |

      - Estabilidad a refrigeración

La Estabilidad a Temperatura de Refrigeración, se evaluó para la concentración equivalente al 100 % disuelto de {{ ls_analito }} en el medio de disolución, evaluándose una concentración diferente para cada dosis, después de su estadía durante al menos 24 horas a temperatura de refrigeración (temperatura comprendida entre 2 a 8°C), esta muestra fue diluida conforme a la dilución que se realizará a las muestras para que se encuentren dentro de la curva de calibración, siendo de {{ concentracion_finales }} µg/mL.

        - Criterios de aceptación

Diferencia absoluta del promedio del porcentaje cuantificado en el análisis inicial y final debe ser ≤ 3.0 %.

        - Resultados obtenidos

En la Tabla V, se muestran los resultados de la evaluación de la Estabilidad a Temperatura de refrigeración.

Tabla V.-	Resultados promedio para la Estabilidad a refrigeración.

| % Promedio Inicial cuantificado | % Promedio Final cuantificado | % Diferencia Absoluta |
| --- | --- | --- |
| {{ estabilidad_er_promedio_inicial }} | {{ estabilidad_er_promediofinal }} | {{ estabilidad_er_diferencia }} |

      - Estabilidad de la solución stock

La estabilidad de la solución stock se evaluó durante la validación del método analítico para la cuantificación de muestras de perfiles de disolución en solución {{ medio_disolucion }}. ; la preparación fue almacenada por 24 h a condiciones de congelación, posteriormente fue diluida a los niveles 2 y 5 de la curva de calibración e interpolada en una curva de calibración fresca.

        - Criterios de aceptación

Diferencia absoluta del promedio del porcentaje cuantificado en el análisis inicial y final debe ser ≤ 3.0 %

        - Resultados obtenidos

En la Tabla VI, se muestran los resultados de la evaluación de la Estabilidad de la solución stock.

Tabla VI. - Resultados promedio para la Estabilidad de la solución stock.

| % Promedio Inicial cuantificado | % Promedio Final cuantificado | % Diferencia Absoluta |
| --- | --- | --- |
| {{ estabilidad_ess_promedio_inicial }} | {{ estabilidad_ess_promediofinal }} | {{ estabilidad_ess_diferencia }} |

  - Parámetros con el medicamento

Para la validación del método, se prepararon soluciones cargadas con la matriz del medicamento a las mismas concentraciones utilizadas en el parámetro de validación de Linealidad con el fármaco. A continuación, se describe la metodología utilizada para proceder a validar cada parámetro de validación señalado en la NOM-177-SSA1-2013 y de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad de CINASI, S. de R.L. de C.V.

    - Linealidad, Precisión y exactitud

      - Linealidad

Se evaluó en un día considerando el Intervalo de la Linealidad con el fármaco, se prepararon tres curvas para el medicamento de referencia y tres curvas para el medicamento de prueba con seis diferentes niveles de concentración; las concentraciones empleadas para cada una de ellas fueron: {{ lm_1_concentracion_pba }}, {{ lm_2_concentracion_pba }}, {{ lm_3_concentracion_pba }}, {{ lm_4_concentracion_pba }}, {{ lm_5_concentracion_pba }} y {{ lm_6_concentracion_pba }} µg/mL.

        - Criterios de aceptación

El coeficiente de correlación deberá ser ≥ 0.99 y el error relativo debido a la regresión deberá ser ≤ 3.0 %.

        - Resultados obtenidos para el medicamento de referencia

Los resultados del error relativo debido a la regresión y el coeficiente de correlación de la linealidad para el medicamento de referencia obtenidos a partir de la relación entre las {{ var_unidades }} de {{ ls_analito }} y su concentración, se muestran en la Tabla VII y en la Figura 2 se muestra el comportamiento gráfico promedio de la Linealidad con el medicamento de referencia.

Tabla VII.-Resultados obtenidos para la Linealidad del Método para el medicamento de referencia

| Intercepto | {{ lm_intercepto_ref }} |
| --- | --- |
| Pendiente | {{ lm_pendiente_ref }} |
| r | {{ lm_correlacion__r_ref }} |
| % ERR | {{ lm_ERR_ref }} |

{{ grafica_linealidad_referencia }}

Figura 2.- Comportamiento de la respuesta promedio obtenida de acuerdo con ajuste por mínimos cuadrados para la Linealidad con el medicamento de referencia.

        - Resultados obtenidos para el medicamento de prueba

Los resultados del error relativo debido a la regresión y el coeficiente de correlación de la linealidad para el medicamento de prueba obtenidos a partir de la relación entre las {{ var_unidades }} de {{ ls_analito }} y su concentración, se muestran en la Tabla VIII y en la Figura 3 se muestra el comportamiento gráfico promedio de la Linealidad con el medicamento de prueba.

Tabla VIII.-Resultados obtenidos para la Linealidad del Método para el medicamento de prueba

| Intercepto | {{ lm_intercepto_pba }} |
| --- | --- |
| Pendiente | {{ lm_pendiente_pba }} |
| r | {{ lm_correlacion__r_pba}} |
| % ERR | {{ lm_ERR_pba }} |

{{ grafica_linealidad_prueba }}

Figura 3.- Comportamiento de la respuesta promedio obtenida de acuerdo con ajuste por mínimos cuadrados para la Linealidad con el medicamento de prueba.

      - Exactitud y precisión

Con las Unidades de área obtenidas en la Linealidad con el medicamento y las concentraciones utilizadas se realizaron los cálculos necesarios para obtener los resultados de Exactitud y Precisión como repetibilidad tanto para el medicamento de prueba como el de referencia.

        - Evaluación de la Exactitud y Precisión como repetibilidad con el medicamento

Se determinó a partir de las respuestas obtenidas en la linealidad de cada uno de los medicamentos, las unidades de área obtenidas para {{ ls_analito }} fueron interpoladas en la misma curva de calibración para obtener el porcentaje cuantificado. A partir de estos se obtuvo el porcentaje de desviación con respecto al 100 % para evaluar la exactitud y el porcentaje de coeficiente de variación del porcentaje cuantificado, para cada uno de los medicamentos.

        - Evaluación de la Precisión como reproducibilidad con el medicamento

Se determinó a partir de los resultados obtenidos en 2 días diferentes, cada día se preparó por triplicado de manera independiente muestras del nivel 5 de la curva de calibración, a partir de una muestra homogénea de cada uno de los medicamentos. Las respuestas obtenidas fueron interpoladas en la curva de calibración preparada cada día para obtener el porcentaje cuantificado.

        - Criterios de aceptación

- Exactitud: La diferencia del promedio del porcentaje de recuperación para cada nivel respecto a la concentración nominal deberá ser menor o igual a 3%.

- Precisión (Repetibilidad): El %CV del porcentaje cuantificado por día no debe ser mayor al 3%.

- Precisión (Reproducibilidad): El %CV global del porcentaje cuantificado no debe ser mayor al 3%.

          - Resultados obtenidos de la Exactitud y Precisión con el medicamento de referencia.

Los resultados obtenidos para los parámetros de Exactitud y precisión con el medicamento de referencia se muestran en las tablas IX y X respectivamente.

Tabla IX.- Resultados obtenidos para el medicamento de referencia en la Exactitud

| Concentración (µg/mL) | {{ lm_1_concentracion_ref }} | {{ lm_2_concentracion_ref }} | {{ lm_3_concentracion_ref }} | {{ lm_4_concentracion_ref }} | {{ lm_5_concentracion_ref }} | {{ lm_6_concentracion_ref }} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Recuperado Promedio | {{ lm_1_promedio_ref }} | {{ lm_2_promedio_ref }} | {{ lm_3_promedio_ref }} | {{ lm_4_promedio_ref }} | {{ lm_5_promedio_ref }} | {{ lm_6_promedio_ref }} |
| % Desviación | {{ lm_1_desviacion_ref }} | {{ lm_2_desviacion_ref }} | {{ lm_3_desviacion_ref }} | 0{{ lm_4_desviacion_ref }} | {{ lm_5_desviacion_ref }} | {{ lm_6_desviacion_ref }} |

Tabla X.-	Resultados obtenidos del medicamento de referencia en la Precisión

| Parámetro | %CV |
| --- | --- |
| Repetibilidad | {{ lm_CV_ref }} |
| Reproducibilidad | {{ r_CV_ref }} |

          - Resultados obtenidos de la Exactitud y Precisión con el medicamento de prueba.

Los resultados obtenidos para los parámetros de Exactitud y precisión con el medicamento de prueba se muestran en las tablas XI y XII respectivamente.

Tabla XI.- Resultados obtenidos para el medicamento de prueba en la Exactitud

| Concentración (µg/mL) | {{ lm_1_concentracion_pba }} | {{ lm_2_concentracion_pba }} | {{ lm_3_concentracion_pba }} | {{ lm_4_concentracion_pba }} | {{ lm_5_concentracion_pba }} | {{ lm_6_concentracion_pba }} |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % Recuperado Promedio | {{ lm_1_promedio_pba }} | {{ lm_2_promedio_pba }} | {{ lm_3_promedio_pba }} | {{ lm_4_promedio_pba }} | {{ lm_5_promedio_pba }} | {{ lm_6_promedio_pba }} |
| % Desviación | {{ lm_1_desviacion_pba }} | {{ lm_2_desviacion_pba }} | {{ lm_3_desviacion_pba }} | {{ lm_4_desviacion_pba }} | {{ lm_5_desviacion_pba }} | {{ lm_6_desviacion_pba }} |

Tabla XII.-	Resultados obtenidos del medicamento de prueba en la Precisión

| Parámetro | %CV |
| --- | --- |
| Repetibilidad | {{ lm_CV_pba}} |
| Reproducibilidad | {{ r_CV_pba }} |

    - Selectividad

{{ selectividad_texto }}

      - Criterios de aceptación

El promedio del porcentaje recuperado de las 3 muestras para cada medicamento deberá estar entre el 97% y 103%. El %CV del porcentaje cuantificado deberá ser ≤ 3 %.

      - Resultados obtenidos

En la Tabla XIII se muestran los resultados obtenidos, del porcentaje recuperado de las preparaciones del medicamento de referencia.

Tabla XIII.- Resultados obtenidos en la determinación de Selectividad al fármaco ante otros componentes

| Medicamento | Promedio del % recuperado | %CV |
| --- | --- | --- |
| Referencia | {{ s_promedio_referencia }} | {{ s_CV_referencia }} |
| Prueba | {{ s_promedio_prueba }} | {{ s_CV_prueba }} |

  - Resumen de resultados de parámetros de validación

| PARÁMETRO | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | RESULTADO |  |  |  | CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealidad y Precisión con el fármaco | Coeficiente de Correlación (r) ≥ 0.99. | Coeficiente de correlación (r)= {{ ls_correlación__r }} |  |  |  | {{ ls_r_cumple }} {{ ls_err_cumple }} {{ ls_cv_cumple }} |
|  | %ERR ≤ 2 | %ERR = {{ ls_ERR }} |  |  |  |  |
|  | Precisión: El % CV del factor respuesta ≤ 2 %. | Precisión (%CV) = {{ ls_precision_CV }} |  |  |  |  |
| Influencia del Filtro | La diferencia absoluta del promedio de las respuestas de las soluciones filtradas con acrodisco/filtro de cánula vs sin filtrar ≤ 2 %. | {{ if_acrodisco_texto_limpio }} |  |  |  | {{ if_acrodisco_cumple }} |
|  |  | {{ if_canula_texto_limpio }} |  |  |  | {{ if_canula_cumple }} |
| Estabilidad de la muestra | La diferencia absoluta del promedio del porcentaje cuantificado en el análisis inicial y final ≤ 3 %. | Temperatura ambiente (24 h): Diferencia = {{ estabilidad_ea_diferencia }} |  |  |  | {{ est_ea_cumple }} |
|  |  | Estabilidad en el automuestreador ({{estabilidad_eau_horas }}) Diferencia = {{ estabilidad_eau_diferencia }} |  |  |  | {{ est_eau_cumple }} |
|  |  | Temperatura de Refrigeración (24 h): Diferencia = {{ estabilidad_er_diferencia }} |  |  |  | {{ est_er_cumple }} |
|  |  | Estabilidad de la Solución Stock Temperatura de congelación (24 h): Diferencia = {{ estabilidad_ess_diferencia }} |  |  |  | {{ est_ess_cumple }} |
| Linealidad del Método para el Medicamento de Referencia | Coeficiente de Correlación (r) ≥ 0.99. %ERR ≤ 3 %. | Coeficiente de Correlación (r)= 1.0000 %ERR = {{ lm_correlacion__r_ref }} |  |  |  | {{ lm_r_ref_cumple }} {{ lm_err_ref_cumple }} |
| Linealidad del Método para el Medicamento de Prueba | Coeficiente de Correlación (r) ≥ 0.99. %ERR ≤ 3 %. | Coeficiente de Correlación (r)= {{ lm_correlacion__r_pba}} %ERR = {{ lm_ERR_pba }} |  |  |  | {{ lm_r_pba_cumple }} {{ lm_err_pba_cumple }} |
| Exactitud del Método para el Medicamento de Referencia | El promedio del porcentaje de recuperación para cada nivel respecto a la concentración nominal no debe variar en más del ±3 %. | Conc. (µg/mL) |  | % Desviación |  | {{ exactitud_ref_cumple }} |
|  |  | {{ lm_1_concentracion_ref}} |  | {{ lm_1_desviacion_ref }} |  |  |
|  |  | {{ lm_2_concentracion_ref}} |  | {{ lm_2_desviacion_ref }} |  |  |
|  |  | {{ lm_3_concentracion_ref}} |  | {{ lm_3_desviacion_ref }} |  |  |
|  |  | {{ lm_4_concentracion_ref}} |  | {{ lm_4_desviacion_ref }} |  |  |
|  |  | {{ lm_5_concentracion_ref}} |  | {{ lm_5_desviacion_ref }} |  |  |
|  |  | {{ lm_6_concentracion_ref}} |  | {{ lm_6_desviacion_ref }} |  |  |
| Exactitud del Método para el Medicamento de Prueba | El promedio del porcentaje de recuperación para cada nivel respecto a la concentración nominal no debe variar en más del ±3 %. | Conc. (µg/mL) |  | % Desviación |  | {{ exactitud_pba_cumple }} |
|  |  | {{ lm_1_concentracion_pba }} |  | {{ lm_1_desviacion_pba }} |  |  |
|  |  | {{ lm_2_concentracion_pba }} |  | {{ lm_2_desviacion_pba }} |  |  |
|  |  | {{ lm_3_concentracion_pba }} |  | {{ lm_3_desviacion_pba }} |  |  |
|  |  | {{ lm_4_concentracion_pba }} |  | {{ lm_4_desviacion_pba }} |  |  |
|  |  | {{ lm_5_concentracion_pba }} |  | {{ lm_5_desviacion_pba }} |  |  |
|  |  | {{ lm_6_concentracion_pba }} |  | {{ lm_6_desviacion_pba }} |  |  |
| Precisión del Método para el Medicamento de Referencia | Repetibilidad: el %CV del porcentaje recuperado debe ser ≤ 3 %. | Repetibilidad {{ lm_CV_ref }} |  |  |  | {{ lm_cv_ref_cumple }} |
|  | Reproducibilidad: El %CV global del porcentaje cuantificado debe ser ≤ 3 %. | Reproducibilidad (2 días) {{ r_CV_ref }} |  |  |  | {{ r_cv_ref_cumple }} |
| Precisión del Método para el Medicamento de Prueba | Repetibilidad: el %CV del porcentaje recuperado debe ser ≤ 3 %. | Repetibilidad {{ lm_CV_pba}} |  |  |  | {{ lm_cv_pba_cumple }} |
|  | Reproducibilidad: El %CV global del porcentaje cuantificado debe ser ≤ 3 %. | Reproducibilidad (2 días) {{ r_CV_pba }} |  |  |  | {{ r_cv_pba_cumple }} |
| Selectividad al Fármaco del Medicamento de Referencia | El promedio del % recuperado deberá ser ente 97.0 % y 103.0 % y el % CV del promedio deberá ser ≤ 3.0 % | Medicamento Referencia |  |  |  | {{ selectividad_referencia_cumple }} |
|  |  | Conc (µg/mL) | % Recuperado |  | %CV |  |
|  |  | {{ s_concentracion_muestra }} | {{ s_promedio_referencia }} |  | {{ s_CV_referencia }} |  |
| Selectividad al Fármaco del Medicamento de Prueba | El promedio del % recuperado deberá ser ente 97.0 % y 103.0 % y el % CV del promedio deberá ser ≤ 3.0 % | Medicamento Prueba |  |  |  | {{ selectividad_prueba_cumple }} |
|  |  | Conc (µg/mL) | % Recuperado |  | %CV |  |
|  |  | {{ s_concentracion_prueba }} | {{ s_promedio_prueba }} |  | {{ s_CV_prueba }} |  |

- Conclusión del informe de validación

A partir de los resultados obtenidos en la validación del método analítico para la cuantificación de {{ ls_analito }}, se concluye que el método analítico cumple con el Sistema de Gestión de la Calidad de CINASI, S. de R.L. de C.V, y los requisitos indicados por la norma oficial mexicana NOM-177-SSA1-2013, que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de intercambiabilidad, comparabilidad o biocomparabilidad. El método analítico se puede aplicar para la cuantificación de {{ ls_analito }} en tabletas de 400 mg / 300 mg de {{ ls_analito }} / Quinfamida, en muestras de perfiles de disolución en medio de disolución de {{ medio_disolucion }}.

- Referencias

- International Conference on Harmonisation (ICH). Validation of technical procedure, text and methodology, Q2(R1). Disponible en:  https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/ Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf

- NOM-177-SSA1-2013 Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que se deben sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. Secretaria de Salud, México. Disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx

- FEUM Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 13 va Edición, MGA 0291 Disolución, págs. 337-343.

- USP 41, <1092> The Dissolution Procedure: Development and Validation. Págs. 7178-7197.

- Guidance for Industry, Dissolution Testing of Immediate Release Solid Oral Dosage Forms, U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, Center for Drug Evaluation and Research (CDER), August 1997.

- PubChem. Albendazol. Consultado el 09 de diciembre de 2025. Disponible en: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2082

- DrugBank. Albendazol. Consultado el 09 de diciembre de 2025. Disponible en: https://go.drugbank.com/drugs/DB00518

- Guía para la solicitud de Bioexenciones de Ingredientes Farmacéuticos Activos con Requerimiento de Bioequivalencia, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT, 2016, Argentina.

- European Pharmacopoeia 8.0, 5.17 Recommendations on methods for dosage forms testing, págs. 727-729.

- Guia de Dissolução aplicável a Medicamentos Genéricos, Novos e Similares, Guia nº 14, versão 1, de 08 de fevereiro de 2018, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA, Brasil.

- International Conference on Harmonisation (ICH), Dissolution Test General Chapter, Q4B Annex 7 (R2).

- DS-002 Adecuación y Validación de Métodos Analíticos para Estudios de Perfiles de Disolución.

- DS-003 Asignación de Claves para los Parámetros de Validación y Muestras de Estudio.

- DIS-001 Linealidad y precisión con el fármaco.

- DIS-002 Influencia del Filtro.

- DIS-003 Estabilidad de la Muestra.

- DIS-004 Linealidad, Exactitud y Precisión con el Medicamento.

- DIS-005 Selectividad.

- GC-009 Gestión de No Conformidades y Trabajo No Conforme.

- Grupo Medifarma. Protocolo de la Validación del Método Analítico de Disolución Albendazol en Tabletas Unidosis (400 mg).